様式第１号

専用水道布設工事確認申請書

年　　月　　日

（あて先）

佐賀市上下水道事業管理者

申請者　住　所

氏　名

（法人又は組合にあっては主たる事務所の所在地及び

名称並びに代表者の氏名）

電　話

水道法第３２条の規定により、下記のとおり専用水道布設工事（新設・増設・改造）を実施したいので、同法第３３条に規定する関係書類を添えて申請します。

記

１．施設の名称

２．設置場所

３．施設の概要

別添「工事設計書」のとおり

別添「工事設計書」

１．給水量及び１日平均給水量

（１）計画１日最大給水量　　　　　　　　　　　　　　㎥/日

（１人１日最大給水量　　　　　　　　　　　　　L/人/日）

（２）計画１日平均給水量　　　　　　　　　　　　　　㎥／日

（１人１日最大給水量　　　　　　　　　　　　　L/人/日）

２．水源の種別及び取水地点

（１）水源の種別

（２）取水地点

３．水源の水量の概算及び水質検査の結果

（１）水源の水量の概算

（２）水質検査の結果

４．水道施設の概要

| 施設区分 | 施設の種類 | 仕様、容量、能力等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

５．フローシート

６．水道施設の位置（標高及び水位を含む。）規模及び構造

| 施設区分 | 施設の種別 | 位置 | 標高・水位 | 規模 | 構造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

７．浄水方法

８．工事の着手及び完了予定年月日

工事着手予定年月日

工事完了予定年月日

９．水道法施行規則第５３条の規定による書類、図面

（１）水の供給を受ける者の数を記載した書類

（２）水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面

（３）水道施設の位置を明らかにする地図

（４）水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図

（５）主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

（６）導水管渠、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図