## 評定条件入力表
評定条件入力表
考査項目 | 評定工種
１．工事番号 | 4231100567
２．工事名 | 公共下水道○○○線管渠布設工事
３．工事場所 | 佐賀市若宮三丁目 地内
４．受注金額 | 42680000
５．所属 | ○○○課
６．監督員 職氏名 | 主任 | 監督 太郎
７．受注者名 | ㈱○×建設
８．現場代理人氏名 | 受注次郎
９．工事担当係長 職氏名 | 事業第三係長 | 佐賀 三郎
１０．担当課立会人 職氏名 | 主幹 | 立会 五郎
１１．検査員 所属 | 財務課
職氏名 | 副検査監 | 検査 四郎
１２．工期 | 2010-04-01 | ～ | 2011-03-16
１３．検査日時 | 2011-03-24 | 0.5625
１４．手直し確認日 |  | ← | 財務課で記入
Ⅰ.出来形 | 01 土木一般
Ⅱ.品質 | 01 土木工事
Ⅲ.出来ばえ （検査員のみ） | 16 下水道工事
12.工種区分 Ⅰ.出来形 | リスト |  |  | 監督員 評価 | 検査員 評価 | 監督員 評価 | 検査員 評価
01 土木一般
02 機械・電気設備
03 建築工事
| 04 評価しない |  |  | +0.5 | +1.0
13.工種区分 Ⅱ.品質 | リスト |  |  | 監督員 評価 | 検査員 評価
01 土木工事
02 建築工事
03 機械設備工事
04 電気設備工事
05 合併工事
| 06 評価しない |  |  | +0.5 | +1.0
14.工種区分 Ⅲ.出来ばえ | リスト |  |  | 検査員 評価
01 コンクリート構造物工事 砂防構造物工事 海岸工事 トンネル工事
02 土工事 （盛土、築堤工事等）
03 切土工事
04護岸・根固・水制工事
05 鋼橋工事
06 地すべり防止工事
07 舗装工事
08 法面工事
09 基礎工工事 （地盤改良等を含む）
10 コンクリート橋工事
11 塗装工事 （工場塗装を除く）
12 植栽工事
13 防護柵（網）工事
14 標識工事
15 区画線工事
16 下水道工事
17 設備管工事
18 港湾築造工事（浚渫、海岸築造工事を含む）
19 建築工事
20 機械設備工事
21 電気設備工事 照明設備工事 その他類似工事
22 維持修繕工事
23 通信設備工事 受変電設備工事 その他類似工事
24 冷暖房衛生設備工事
25 その他工事
26 合併工事

## 工事成績採点表
検査監
様式第1号
工 事 成 績 採 点 表
工事番号 | 4231100567 | 受注者名 |  | ㈱○×建設 | [5 empty] | 現場代理人氏名 |  | 受注次郎 |  |  | 受注金額 |  | 42680000
工 事 名 | 公共下水道○○○線管渠布設工事 |  |  |  |  | 工 期 |  | 2010-04-01 |  |  | ～ | 2011-03-16 |  |  | 検査完了日 |  | 2011-03-24
考査項目 |  | 監督員 | [5 empty] | 工事担当係長 | [5 empty] | 検 査 員
|  | 所 属 | ○○○課 |  |  |  |  | 所 属 | ○○○課 |  |  |  |  | 所 属 | 財務課
|  | 職氏名 | 主任 |  | 監督 太郎 |  | 印 | 職氏名 | 事業第三係長 |  | 佐賀 三郎 |  | 印 | 職氏名 | 副検査監 |  | 検査 四郎 |  | 印
項目 | 細別 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 評定 | a | b | c | d | e | 評定 | a | b | c | d | e | 評定 | 項目 | 細別 | 監督員 | 係長 | 検査員 | 点数 | 評価
項目: １．施工体制; 細別: Ⅰ．施工体制一般; ｂ: +2.0; ｃ: 0; ｄ: -5.0; ｅ: -10 |  |  |  |  | １．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 |  |  |  | 0 | Ｅ
細別: Ⅱ．配置技術者; ａ: +4.0; ｂ: +2.0; ｃ: 0; ｄ: -5.0; ｅ: -10 | [5 empty] | Ⅱ．配置技術者 |  |  |  | 60 | Ｄ
項目: ２．施工状況; 細別: Ⅰ．施工管理; ｂ: +2.0; ｃ: 0; ｄ: -5.0; ｅ: -10; a: +5; b: +2.5 | 0 | -7.5 | -15 |  | ２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 |  |  |  | 70 | Ｃ
| Ⅱ．工程管理 | +2.0 | +1.0 | 0 | -5.0 | -10 |  | +10 | +5 | 0 | -7.5 | -15 | 0 | [7 empty] | Ⅱ．工程管理 |  |  |  | 80 | Ｂ
| Ⅲ．安全対策 | +3.0 | +1.5 | 0 | -5.0 | -10 |  | +15 | +7.5 | 0 | -7.5 | -15 | 0 | [7 empty] | Ⅲ．安全対策 |  |  |  | 90 | Ａ
細別: Ⅳ．対外関係; ａ: +3.0; ｂ: +1.5; ｃ: 0; ｄ: -2.5; ｅ: -5.0 | [5 empty] | Ⅳ．対外関係
項目: ３．出来形及び出来ばえ; 細別: Ⅰ．出来形; ａ: +3.0; ｂ: +1.5; ｃ: 0; ｄ: -2.5; ｅ: -5.0; a: +10; b: +5.0 | 0 | -10 | -20 |  | ３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形
細別: Ⅱ．品質; ａ: +3.0; ｂ: +1.5; ｃ: 0; ｄ: -2.5; ｅ: -5.0; a: +10; b: +5.0 | 0 | -10 | -20 |  |  | Ⅱ．品質
細別: Ⅲ．出来ばえ; a: +10; b: +5.0 | 0 | -10 |  |  |  | Ⅲ．出来ばえ
項目: ４．創意工夫; 細別: Ⅰ．創意工夫※２; ａ: + (13); ｃ: 0; 評定: 0 |  |  |  |  | ４．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫 | 0
項目: ５．社会性等; 細別: Ⅰ．地域への貢献度※３; a: +10; b: +5; c: 0 |  |  |  |  | ５．社会性等 | Ⅰ．地域への貢献度
項目: 加減点合計（1+2+3+4+5）; ｃ: 0; ｄ: 点; c: 0; d: 点 | 0 | 点 |  |  | 加減点合計（1+2+3+4+5） |  | 0 | 0 | 0
項目: 評定点（65+加減点合計）※１; ｂ: ①; ｃ: 65; ｄ: 点; b: ②; c: 65; d: 点; b: ③ | 65 | 点
６．評定点計 |  | (① | 65 | 点） × | 0.4 ＋（② | 65 | 点） × | 0.2＋（③ | 65 | 点） × | 0.4 ＝ | 65 | 点
７．法令遵守等※６ | [9 empty] | 0 | 点
８．評定点合計※７ |  |  | （６．評定点計 |  | 65 | 点） － | （７．法令遵守等 |  | 0 | 点） ＝ | 65 | 点 |  | 評 価 |  |  | Ｄ
所見※４
|  | 監督員入力未完了!! | [5 empty] | 工事担当係長入力未完了!! | [5 empty] | 検査員入力未完了!!
※１ １～３の評定（６５点±加減点合計） ＋ ４，５ の評定（加減点計） ＝評定点。 各評定点（①～③）は小数第1位まで記入する。
※２ 創意工夫の評定は工事全般を通じて、特に優れた技術等を評価する項目とする。そのため、キーワードと評価内容の記述とし、加点評定のみとする。
評定にあたっては、担当課長及び工事担当係長との合議をもって行うものとする。
※３ 社会性等の評定では地域への観点から、加点評定のみとする。また、法令遵守等は、減点評定のみとする。
※４ 所見は必ず記入する。
※５ 各考査項目ごとの評定は、監督員は様式第２号の１、工事担当係長は様式第２号の２、検査員は様式第２号の３によるものとし、検査員の評定に先立ち、監督員、工事担当係長が記入する。
※６ 法令遵守等の評定は、工事担当係長が行う。
※７ 評定点合計は小数以下を切り捨て整数とする。

## 項目別評定点
別表１
項 目 別 評 定 点
・ 工 事 番 号 | 4231100567
・ 工 事 名 | 公共下水道○○○線管渠布設工事
評定項目 | 細 別 | 評定点 ／ 満点
１．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | #VALUE! | ／ 3.7点
| Ⅱ．配置技術者 | #VALUE! | ／ 4.5点
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | #VALUE! | ／ 12.2点
| Ⅱ．工程管理 | #VALUE! | ／ 10.0点
| Ⅲ．安全対策 | #VALUE! | ／ 11.4点
| Ⅳ．対外関係 | #VALUE! | ／ 4.1点
３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | #VALUE! | ／ 14.6点
| Ⅱ．品質 | #VALUE! | ／ 14.6点
| Ⅲ．出来ばえ | #VALUE! | ／ 10.5点
４．創意工夫（加点のみ） | 創意工夫 | 2.9 | ／ 8.1点
５．社会性等（加点のみ） | 地域への貢献等 | #VALUE! | ／ 6.3点
６．法令遵守等（減点のみ） |  | 0
評定点合計 |  | #VALUE! | ／ 100点

## 細目別採点表
細 目 別 評 定 点 採 点 表
評定項目 | 細 別 | 評 定 者
|  | 監督員 |  |  |  | 工事担当係長 |  | 検査員
１．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 |  | ×0.4＋2.9点＝ | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | ／3.7点
| Ⅱ．配置技術者 |  | ×0.4＋2.9点＝ | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | ／4.5点
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 |  | ×0.4＋2.9点＝ | #VALUE! |  |  |  | ×0.4＋6.5点＝ | #VALUE! | #VALUE! | ／12.2点
| Ⅱ．工程管理 |  | ×0.4＋2.9点＝ | #VALUE! |  | ×0.2＋4.3点＝ | #VALUE! |  |  | #VALUE! | ／10.0点
| Ⅲ．安全対策 |  | ×0.4＋2.9点＝ | #VALUE! |  | ×0.2＋4.3点＝ | #VALUE! |  |  | #VALUE! | ／11.4点
| Ⅳ．対外関係 |  | ×0.4＋2.9点＝ | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | ／4.1点
３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 |  | ×0.4＋2.9点＝ | #VALUE! |  |  |  | ×0.4＋6.5点＝ | #VALUE! | #VALUE! | ／14.6点
| Ⅱ．品質 |  | ×0.4＋2.9点＝ | #VALUE! |  |  |  | ×0.4＋6.5点＝ | #VALUE! | #VALUE! | ／14.6点
| Ⅲ．出来ばえ | [6 empty] | ×0.4＋6.5点＝ | #VALUE! | #VALUE! | ／10.5点
４．創意工夫（加点のみ） | 創意工夫 | 0 | ×0.4＋2.9点＝ | 2.9 | [5 empty] | 2.9 | ／8.1点
５．社会性等（加点のみ） | 地域への貢献等 |  |  |  |  | ×0.2＋4.3点＝ | #VALUE! |  |  | #VALUE! | ／6.3点
６．法令遵守等（減点のみ） |  |  |  |  | 0 | ×1.0＝ | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 評定点計 |  | #VALUE! | ／100点

## 施工体制（監督員）
様式第２号の１－1 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [7 empty] | ( 監 督 員 )
考査項目 | 細 別 | 評価 |  | b | ｃ | ｄ | 評価 | ｅ
1．施工体制 | Ⅰ.施工体制一般 |  |  | 施工体制が適切である | 他の事項に該当しない | 施工体制がやや不備である |  | 施工体制が不備である
「評価対象項目」
| 下請ある場合 必須 |  | 作業分担の範囲が施工体制台帳、施工体系図又は施工計画書で確認できる。 |  |  |  |  | 施工体制が不備であり文書により改善指示を行った。
工事カルテの登録申請は、監督員の確認を受けた上で契約後１０日以内に行われている。(500万円以上の工事）
| 必須 |  | 建設業退職金共済制度の主旨を作業員等に説明するとともに、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。
| 下請ある場合 必須 |  | 施工体制台帳、施工体系図が整備され、施行体系図も現場に掲げられ、現場と一致している。 |  |  |  |  | 建設業法に違反する一括下請けがあった。
| 必須 |  | 建設業許可標識、労災保険関係成立票、建設業退職金共済組合への加入、有資格者一覧表、緊急時連絡等を適切な場所に掲示している。
| 必須 |  | 社内検査体制は良好であり、適切に検査が行われている。
| 必須 |  | 施工体系図に記載されていない業者が作業を行っていない。 |  |  |  |  | 上記該当事項があれば・・・ｅ
| 必須 |  | 「施工プロセス」チェックで工事期間中指摘事項が無かった。また指摘事項に対する改善が速やかに実施された。
その他 （理由：
| ○：該当する |  | 該当項目が80％程度以上・・・・・・・ ｂ
| ×：該当しない |  | 該当項目が60％～80％程度・・・・・・ ｃ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％程度以下・・・・・・・ ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
| Ⅱ.配置技術者 | 評価 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | 評価 | ｅ
| （現場代理人等） |  | 技術者が適切に配置されている | 技術者がほぼ適切に配置されている | 他の事項に該当しない | 技術者の配置がやや不備である |  | 技術者の配置が不備である
「評価対象項目」
| 必須 |  | 現場代理人として、常駐し、工事全体の把握ができている。 |  |  |  |  | 現場代理人等の技術者配置が不備で、文書により改善指示を行った。
| 必須 |  | 現場代理人として、監督職員との連絡調整を適時書面で行なっている
| 必須 |  | 書類整理、資料整理が適切に処理されている。
| 必須 |  | 施工に先だち創意工夫または提案をもって工事を進めている。
| 必須 |  | 契約書、設計図書、指針等を良く理解し、現場に反映して工事を行っている。 |  |  |  |  | 上記該当事項があれば・・・ｅ
| 必須 |  | 設計図書の照査が十分で現場との相違があった場合は適切に対応している。
| 必須 |  | 作業環境、気象、地質条件等の困難克服に努めている。
| 下請ある場合 必須 |  | 下請の施工体制、施工状況を把握し、部下等共によく指導している。
| 必須 |  | 主任技術者又は、監理技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めた。
作業主任者を選任し、配置している。（必要な場合のみ）
専門技術者を専任し、配置している。（必要な場合のみ）
下請金額3000万円（建築は4500万円)以上の工事においては監理技術者を専任し配置している。
受注金額2500万円(建築は5000万円)以上の工事については専任の主任技術者を配置している。
| 必須 |  | 監理技術者又は主任技術者は請負業者に雇用期間を限定することなく雇用されている。
| 必須 |  | 「施工プロセス」チェックで工事期間中指摘事項が無かった。また指摘事項に対する改善が速やかに実施された。
その他 （理由：
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上・・・・・ ａ
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度・・・・ ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度・・・・ ｃ
該当項目が60％程度以下・・・・・ ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
入力リスト
○ | ○
×

## 施工状況（監督員）
様式第２号の１－2 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [8 empty] | ( 監 督 員 )
考査項目 | 細 別 | 評価 |  | ｂ | ｃ | ｄ |  | 評価 | ｅ
2.施工状況 | Ⅰ.施工管理 |  |  | 施工管理が適切である | 他の事項に該当しない | 施工管理がやや不備である |  |  | 施工管理が不備である
「評価対象項目」
| 必須 |  | 契約約款18条第１項第１号から５号に係わる設計図書の照査を行い施工を行っている。 | [5 empty] | 設計図書と適合しない箇所があり、指導書により改善指示を行った｡
| 必須 |  | 施工計画書と現場施工方法が一致している。
| 必須 |  | 施工計画書と現場の施工体制等が一致している。
| 必須 |  | 施工計画書の内容が設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。 | [5 empty] | 施行計画書が工事着手前に提出されていない。
| 必須 |  | 施工計画書に必要な項目が網羅されている
|  |  | 施工計画書が適宜に変更されている | [5 empty] | 定められた工事材料の検査義務を怠り、破壊検査を行った。
| 必須 |  | 品質確保のための対策が見られる。
| 必須 |  | 現場内での整理整頓が日常的になされている。 | [5 empty] | 契約図書に基づく施行上の義務につき指導書により改善指示を行った。
| 必須 |  | 使用材料等の見本、品質管理証明書、工事記録写真等が適切に整理されている。
段階確認、立会の申請が適切な時期になされている。
| 必須 |  | 工事記録の整備が適時、的確になされている。 |  |  |  | 評価数 |  | 上記1項目でも該当あれば・・・ｄ
| 必須 |  | 工期変更、設計変更等の事前協議、変更施工計画、及び完成図書の提出が適切に行われている。 | [5 empty] | 上記2項目以上該当あれば・・・e
建設廃棄物及びリサイクルへの取り組みが適切にされている。
工事全体で使用機械、車両等に排出ガス対策機械を使用している。
| 必須 |  | 「施工プロセス」チェックで工事期間中指摘事項が無かった。また指摘事項に対する改善が速やかに実施された。 | [5 empty] | 施工管理に関して警告書により
|  |  | その他 （理由： | [5 empty] | 改善指示を行った。
| ○：該当する |  | 該当項目が80％程度以上・・・・・ ｂ | [5 empty] | 上記該当あれば・・・e
| ×：該当しない |  | 該当項目が60％～80％程度・・・・ ｃ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％程度以下・・・・・ ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
| Ⅱ.工程管理 | 評価 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ |  | 評価 | ｅ
|  |  | 工程管理が適切である | 工程管理がほぼ適切である | 他の事項に該当しない | 工程管理がやや不備である |  |  | 工程管理が不備である
「評価対象項目」
|  |  | フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。 | [5 empty] | 自主的な工程管理がなされず、指導書により改善指示を行った。
時間制限・片側交互通行等の各種制約があるにもかかわらず工程の短縮を行った。
現場条件の変更への対応が積極的で処理が早く、また地元調整を積極的に行い円滑な工事進捗を行った。
| 必須 |  | 休日の確保を行っている。(週40時間労働を基準とする。） | [5 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
| 必須 |  | 工程表の内容が検討され充実している。
| 必須 |  | 夜間や休日等の作業が少なく、工期が完了する7日前（1,000万円以下の工事は3日前)までに検査関係書類が提出された。
| 必須 |  | 現場事務所での工程管理を工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握されている。 | [5 empty] | 請負者の責により工期内に工事を完成させえなかった。
| 必須 |  | 正当な理由がある場合を除いて速やかに着工している。
| 必須 |  | 「施工プロセス」チェックで工事期間中指摘事項が無かった。また指摘事項に対する改善が速やかに実施された。 | [5 empty] | 工程管理に関して警告書により
|  |  | その他 （理由： | [5 empty] | 改善指示を行った。
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上・・・・・ ａ | [5 empty] | 上記1項目でも該当あれば・・・e
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度・・・・ ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度・・・・ ｃ
該当項目が60％程度以下・・・・・ ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
様式第２号の１－3 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [8 empty] | ( 監 督 員 )
考査項目 | 細 別 | 評価 | a | ｂ | ｃ | ｄ |  | 評価 | ｅ
2.施工状況 | Ⅲ.安全対策 |  | 安全対策を適切に行った | 安全対策をほぼ適切に行った | 他の事項に該当しない | 安全対策がやや不備であった |  |  | 安全対策が不備であった
「評価対象項目」
| 必須 |  | 店社パトロールを1回／月以上実施し、記録が整備されている | [5 empty] | 安全管理に関する現場管理また
|  |  | 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告している。 | [5 empty] | は防災体制が不適切であった。
| 必須 |  | 安全教育・訓練等を４時間／月以上適時、的確に実施し、記録が整備されている。
| 必須 |  | 安全巡視、ＴＢＭ（Tool-Box-Meeting）、ＫＹ（危険予知）等を実施し、記録が整備されている。 | [5 empty] | 上記該当あれば・・・d
| 必須 |  | 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が十分反映され、記録が整備されている。
安全管理に臨機の措置を行った。
過積載防止に積極的に取り組んでいる。（計量伝票等で確認）
|  |  | 使用機械、車両等の点検整備等がなされ、管理されている。 | [5 empty] | 安全対策の不備により重大な
|  |  | 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。 | [5 empty] | 災害等を受けた。
|  |  | 山留め、仮締切等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 | [5 empty] | 安全対策に関し、警告書により
|  |  | 足場や支保工について、組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 | [5 empty] | 改善指示を行った。
工事現場における保安施設等の整備・設置・管理が的確であり、よく整備されている。
| 必須 |  | 「施工プロセス」チェックで工事期間中指摘事項が無かった。また指摘事項に対する改善が速やかに実施された。 | [5 empty] | 上記1項目でも該当あれば・・・e
その他 （理由：
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上・・・・・・・・・ ａ
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度・・・・・・・・ ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度・・・・・・・・ ｃ
該当項目が60％程度以下・・・・・・・・・ ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
| Ⅳ.対外関係 | 評価 | a | ｂ | ｃ | ｄ |  | 評価 | ｅ
|  |  | 対外関係が適切であった | 対外関係がほぼ適切であった | 他の事項に該当しない | 対外関係がやや不備であった |  |  | 対外関係が不備であった
「評価対象項目」
|  |  | 工事施工にあたり、関係官公庁等の関係機関と調整し、トラブルの発生がない。 | [5 empty] | 請負者の対応による苦情が多い。または対応が悪くトラブルがあった。
工事施工にあたり、地元との適切な調整を行った。
苦情に対して的確に対応し、良好な対外関係であった。
| 必須 |  | 積極的な地元対策を実施し、第三者からの苦情なかった。または苦情によるトラブルが少なかった。 | [5 empty] | 関係法令に違反する恐れがあったため、指導書により指示を行った。
関連工事との調整を行い、関連工事を含む工事全体の円滑な進捗に寄与している。
| 必須 |  | 「施工プロセス」チェックで工事期間中指摘事項が無かった。また指摘事項に対する改善が速やかに実施された。
|  |  | その他 （理由： | [5 empty] | 上記1項目でも該当あれば・・・d
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上・・・・・・・・・ ａ | [5 empty] | 関連工事との調整に関して、発注
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度・・・・・・・・ ｂ | [5 empty] | 者の指示に従わなかったため、関
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度・・・・・・・・ ｃ | [5 empty] | 連工事を含む工事全体の進捗に
|  |  | 該当項目が60％程度以下・・・・・・・・・ ｄ | [5 empty] | 支障が生じた。
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 | [5 empty] | 対外関係に関し、警告書により
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。 | [5 empty] | 改善指示を行った。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。 | [5 empty] | 上記1項目でも該当あれば・・・e
入力リスト
○ | ○
×

## 出来形（監督員）
様式第２号の１－4 |  |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [9 empty] | ( 監 督 員 )
考査項目 | 細 別 | 評価 | ａ |  | ｂ | ｃ | 評価 | d | 評価 | e
3.出来形及び 出来ばえ | Ⅰ.出来形 |  | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね５０％程度以内である。 |  | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね８０％程度以内である。 | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ａ及びｂに該当しない。 | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、規格値を超えるものがあり、ばらつきが大きい。
一般土木
※ ばらつきの判断は別紙４参照
|  |  | ※ 設計変更等により出来形値を設計値に変更しているものは、a，b評価の対象としない。 |  |  |  |  | 指導書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条2項に基づき
|  |  | ① 出来形の評定は、工事全般を通したものとする。 | [6 empty] | 破壊検査を行った。
② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。
|  |  | ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及 |  |  |  |  | 上記該当あれば・・・d |  | 警告書で改善指示を行った。
び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。
| ①評定 |  | 該当する項目（a～e）を直接入力 | [6 empty] | 上記該当あれば・・・e
| Ⅰ.出来形 | 評価 | ａ |  | ｂ | ｃ | d |  | 評価 | e
|  |  | 出来形管理が適切である |  | 出来形管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 出来形管理がやや不備である |  |  | 出来形管理が不備である
〔評価対象項目〕
| 必須 |  | 出来形管理図または出来形管理表が適切にまとめられており、確認できる。 | [6 empty] | 指導書で改善指示を行った。
出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に判断できる。
| 必須 |  | 管理基準を設定して、適切に管理している。
| 必須 |  | 写真管理基準の管理項目を満足している。 | [6 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
| 必須 |  | 製品の形状、寸法の設計値に対する実測値が許容範囲内であり、満足している。
| 必須 |  | 製品の性能、機能において、実測値が設計値以上となっており、満足している。
|  |  | その他 （理由： | [6 empty] | 契約書第17条2項に基づき
破壊検査を行った。
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上 ・・・・・・ａ | [6 empty] | 警告書で改善指示を行った。
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度 ・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度 ・・・・ｃ
|  |  | 該当項目が60％程度以下 ・・・・・・ｄ | [6 empty] | 上記該当あれば・・・e
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
| Ⅰ.出来形 | 評価 | a |  | ｂ | ｃ | ｄ |  | 評価 | ｅ
|  |  | 出来形管理が適切である |  | 出来形管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 出来形管理がやや不備である |  |  | 出来形管理が不備である
〔評価対象項目〕
| 必須 |  | 出来形管理図または出来形管理表が適切にまとめられており、確認できる。 | [6 empty] | 指導書で改善指示を行った。
出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に判断できる。
| 必須 |  | 管理基準を設定して、適切に管理している。 | [6 empty] | 上記該当あれば ・・・ｄ
| 必須 |  | 写真管理において、創意工夫を持って適切に管理している。
| 必須 |  | 出来形の形状、寸法が設計値（設計図書）を満足し、バラツキが少ない。
| 必須 |  | 出来形の性能、機能が設計値（設計図書）を満足し、バラツキが少ない。 | [6 empty] | 契約書第17条2項に基づき
|  |  | その他 （理由： | [6 empty] | 破壊検査を行った。
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上 ・・・・・・ａ | [6 empty] | 警告書で改善指示を行った。
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度 ・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度 ・・・・ｃ | [6 empty] | 上記該当あれば ・・・ｅ
該当項目が60％程度以下 ・・・・・・ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
○ | ○ | a
× |  | b
c
d
e
□ 文書で改善指示を 行った。 ※ 上記該当 あれば・・・ｄ
□ 品質関係の試験結果 が規格値、試験基準を 満足せず品質が劣る。 □ 契約書第１７条２項に基 づき破壊検査を行った。 ※ 上記該当 あれば・・・ｅ
機械設備 ・ 電気設備
建 築

## 品質（監督員）
様式第２号の１－5 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [8 empty] | ( 監 督 員 )
考査項目 | 細別 | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評価 | d | 評価 | ｅ
3.出来形及び 出来ばえ | Ⅱ.品 質 |  | 品質管理項目に不足がなく規格値、試験基準値及び試験頻度を満足している。 |  |  | 品質が試験項目、試験基準及び規格値を外れるものがある
土木工事
| 品質管理項目 |  | 品質管理項目に不足がなく規格値、試験基準値及び試験頻度を満足している。
「評価対象項目」
| 必須 |  | 使用材料の品質が適切であることが書類で確認でき、必要な材料については監督職員の確認を受けて使用していることが確認できる。(主要な材料について確認できない場合はｄ） |  |  |  | 指導書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条2項に基づき
破壊検査を行った。
|  |  | 必要な配合試験や試験施工等を適切な時期に実施していることが確認できる。 |  |  |  | 規格値を外れるものがあるが、"e"には該当しない。
| 必須 |  | 品質確保に必要な施工上の措置が適切に取られていることが確認できる。 | [5 empty] | 警告書で改善指示を行った。
| 必須 |  | 品質を損なうクラック等が確認されない、若しくは軽微であり適切な補修がされている。
|  |  | 上記によらず評価→ 〔理由： |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・e
|  |  | 上記によらず評価した場合の評価（a～e) |  | （a～e)を直接入力
| ○：該当する |  | 品質管理項目が“○”で非該当項目が無・・・・・ａ
| ×：該当しない |  | 品質管理項目が“○”で非該当項目が１項目・・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 品質管理項目が“○”で非該当項目が２項目・・・・・ｃ
品質管理項目が“○”で非該当項目が３項目以上・・・・・ｄ
①評定
|  | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評価 | d | 評価 | e
| Ⅱ.品 質 |  | 品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
| 建築工事 |  | 「評価対象項目」
|  |  | 材料の品質及び形状が設計図書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。 |  |  |  | 指導書で改善指示を行った |  | 契約書第17条2項に基づき
|  |  | 部品の品質及び形状が設計図書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。 | [5 empty] | 破壊検査を行った。
|  |  | 機器等（設備等）の機能が設計図書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。 |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 塵芥処理等が適切に行われ、納まりの事前検討も十分実施され、良質な施工が伺える。 | [5 empty] | 警告書で改善指示を行った。
各工種の工法が施工計画書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。
|  |  | 設計図書等に基づき適切に試験成績書等が整備されている | [5 empty] | 上記該当あれば・・・e
使用材料の品質が適切であることが書類で確認でき、必要な材料については監督職員の確認を受けて使用していることが確認できる。（主要な材料について確認できない場合はｄ）
上記によらず評価→ 〔理由：
|  |  | 上記によらず評価した場合の評価（a～e) |  | （a～e)を直接入力
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上 ・・・・・・ａ
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度 ・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度 ・・・・ｃ
該当項目が60％程度以下 ・・・・・・ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
様式第２号の１－6 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [8 empty] | ( 監 督 員 )
考査項目 | 細別 | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評価 | ｄ | 評価 | ｅ
3.出来形及び 出来ばえ |  |  | 品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
| Ⅱ.品 質 |  | 「評価対象項目」
|  |  | 品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できる |  |  |  | 指導書で改善指示を行った |  | 契約書第17条2項に基づき
|  |  | 材料の品質照合がミルシート等（現物照合を含む）で確認でき、満足している | [5 empty] | 破壊検査を行った。
部品の品質、性能が証明書等で確認でき、満足している
| 機械設備工事 |  | 機器の品質、機能、性能が証明書等で確認でき満足している |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 警告書で改善指示を行った。
溶接管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している
塗装管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している
|  |  | 製品の機能、性能管理が設計図書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している | [5 empty] | 上記該当あれば・・・e
操作制御関係が、所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が書面で確認でき満足している
設備の総合性能が設計図書のとおり確保され、内容が確認でき、満足している
使用材料の品質が適切であることが書類で確認でき、必要な材料については監督職員の確認を受けて使用していることが確認できる（主要な材料について確認できない場合はｄ）
完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判断できる資料が整備されている。
上記によらず評価→ 〔理由：
|  |  | 上記によらず評価した場合の評価（a～e) |  | （a～e)を直接入力
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上 ・・・・・・ａ
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度 ・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度 ・・・・ｃ
該当項目が60％程度以下 ・・・・・・ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
|  | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評価 | ｄ | 評価 | ｅ
| Ⅱ.品 質 |  | 品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
「評価対象項目」
|  |  | 品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できる |  |  |  | 指導書で改善指示を行った |  | 契約書第17条2項に基づき
|  |  | 単体品（材料・部品組立後）の品質及び形状が均一で、設計図書等との適正が確認でき、証明書等が整備されている。ただし、JIS及び電気用品取締法施行例によるものは、単体品の証明書を省略できるものとする。 | [5 empty] | 破壊検査を行った。
| 電気設備工事 | [5 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 警告書で改善指示を行った。
設備の機能が設計図書等との適正が確認でき、その機能の証明書が整備されている。
設備全体としての運転性能（工場及び現場試験結果）がよく、所定の能力を満足し書面で確認できる
上記該当あれば・・・e
電気設備技術基準・消防設備技術基準等を満足している
完成図書において、設備の機能（性能）が容易に判断できる資料等が整備されている
完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判断できる資料が整備されている
操作制御関係が、所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が書面で確認でき、満足している
使用材料の品質が適切であることが書類で確認でき、必要な材料については監督職員の確認を受けて使用していることが確認できる．（主要な材料について確認できない場合はｄ）
上記によらず評価→ 〔理由：
|  |  | 上記によらず評価した場合の評価（a～e) |  | （a～e)を直接入力
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上 ・・・・・・ａ
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度 ・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度 ・・・・ｃ
該当項目が60％程度以下 ・・・・・・ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
様式第２号の１－7 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [8 empty] | ( 監 督 員 )
考査項目 | 細別 | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評価 | ｄ | 評価 | ｅ
|  |  | 品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
3.出来形及び 出来ばえ | Ⅱ.品質
|  |  | ※ 主な工種を３つ以内で考査し按分する。（各工種の工事費による） |  |  |  | 指導書で改善指示を行った |  | 契約書第17条2項に基づき
| 合併工事として評定 | [7 empty] | 破壊検査を行った。
| 合併工事 | [5 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 警告書で改善指示を行った。
建築工事
上記該当あれば・・・e
機械設備工事
電気設備工事
上記によらず評価→ 〔理由：
|  |  | 上記によらず評価した場合の評価（a～e) |  | （a～e)を直接入力
該当項目が90％程度以上 ・・・・・・ａ
該当項目が80％～90％程度 ・・・・ｂ
該当項目が60％～80％程度 ・・・・ｃ
| ①評価値 |  | 該当項目が60％程度以下 ・・・・・・ｄ
②評定
○ | ○ | a
× |  | b | 0
|  | c | 0
|  | d | 0
|  | e | 0

## 創意工夫（監督員）
様式第２号の１－8－① |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○を記入する。 |  |  |  |  | （ 監督員 ）
考査項目 | 細 別 |  | １．創意工夫キーワード一覧表（創意工夫が多く見られるリスト）
４.創意工夫 | Ⅰ.創意工夫 | 準備・後片づけ関係
1.測量・位置出しにおける工夫
| キーワード |  | 2.その他 〔理由：
評 価
施工関係
3.施工に伴う器具・工具・装置類の工夫又は、設備据付後の試運転調整の工夫
4.コンクリート二次製品の利用等の代替材の適用と工夫
5.土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工関係の工夫
6.部材・機材等の運搬・吊り方式等を含む施工方法等の工夫
7.設備工事で、加工、組立等の工夫又は、電気工事の配線、配管等での工夫
8.給排水・衛生設備工事等の配管・ポンプ類の凍結防止策、つなぎ等の工夫
9.照明・視界確保等の工夫
10.仮排水、仮道路、迂回路等の計画施工の工夫
11. 運搬車両・施工機械等の工夫
12. 支保工、型枠工、足場工及び仮桟橋、覆工版、山留め等の仮設工関係の工夫
13. 施工管理及び品質向上等の工夫
14. その他 〔理由：
品質関係
15. 集計ソフト等の活用と工夫
16. 土工関係、設備関係、電気関係の工夫
17. コンクリートの打設関係の工夫（材料、打設、養生、出来形・品質等）
18. 鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料の工夫
19. 配筋・溶接作業等に関係する工夫
20. その他 〔理由：
安全衛生関係
21. 安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
22. 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール、安全帯使用等に関する工夫
23. 現場事務所、労務者宿舎等の居住空間及び設備等の工夫、
24. 有毒ガス・可燃ガスの処理。及び粉塵防止策や作業中の換気等等の工夫
25. 供用中の道路等の事故防止、一般車両突入時の被害軽減対策及び一般交通確保等のための工夫
26. 作業環境が厳しい現場での環境改善等の工夫
27. ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫
28. その他 〔理由：
様式第２号の１－8－② |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○を記入する。 |  |  |  |  | （監督員）
考査項目 | 細 別 |  | １．創意工夫キーワード一覧表（創意工夫が多く見られるリスト）
４.創意工夫 | Ⅰ.創意工夫 | 施工管理関係
29. 盛土の締固、場所打ち杭や既成杭の施工高さ等の施工に関係する工夫
| キーワード |  | 30. 施工計画書及び写真管理等の工夫
| 評 価 |  | 31. 出来形、品質との計測関係等の工夫。及び集計、管理図等の工夫
32. ＣＡＤ、施工管理ソフト、土量管理システム等の活用
33. その他 〔理由：
その他
34. 自然・地盤条件による施工障害に対する工夫
35. 厳しい周辺環境等、社会条件に対応するための工夫
36. 周辺住民等に配慮するための工夫
37. その他 〔理由：
38. その他 〔理由：
39. その他 〔理由：
【創意工夫の詳細評価】
| 評点 | 点 | （直接入力）
・特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
・加点は＋13点～０点の範囲とする。
・該当ｷｰﾜｰﾄﾞ数の数と重みを勘案して評点する。
※1. 創意工夫においては、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があれば加点・抽出記載する。
※2. 「２. 施工状況」「３. 出来形及び出来ばえ」においても創意工夫は加点対象とするが、企業努力を引き立たせるため本考査項目でも再評価する。
※3. キーワードの評価（選定）及び詳細評価は、工事担当係長及び担当課長との合議をもって記述する。
○ | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## 施工状況（係長）
様式第２号の２－1 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○を記入する。 | [6 empty] | （ 工事担当係長 ）
考査項目 | 細 別 | 評価 | a | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ
2.施工状況 | Ⅱ.工程管理 |  | 工程管理が非常に優れている | 工程管理がやや優れている。 | 他の事項に該当しない場合。 | 工程管理がやや不備である。 | 工程管理が不備である。
災害復旧工事及び施工条件の変更等による工期的な制約がある中で余裕をもって工事を完成させた。
隣接する他の工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。
地元調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に工事を完成させた。
代休等を確保するなど、適切な人員管理と工程管理が地域住民に好印象を与えている。
配置技術者（現場代理人等）の積極的な工程管理の姿勢が見られた。
その他 〔理由：
※上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ評定を行う。
| ①評定 |  | 該当する項目(a～e)を直接入力
|  | 評価 | a | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ
| Ⅲ.安全対策 |  | 安全対策が非常に優れている | 安全対策がやや優れている | 他の事項に該当しない場合 | 安全対策がやや不備である。 | 安全対策が不備である。
建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。
安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。
安全衛生管理活動が活発で他の模範となっている。
安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。
安全協議会活動に積極的に取り組むなど、リーダーシップを発揮している。
安全職場実現への取り組みが地域全体から評価されている。
その他 〔理由：
※上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ評定を行う。
| ①評定 |  | 該当する項目(a～e)を直接入力
○ | a
b
c
d
e

## 社会性等（係長）
様式第２号の２－2
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○を記入する。 |  |  |  |  | （ 工事担当係長 ）
考査項目 | 細 別 | 評価 | ａ | ｂ | ｃ
５.社会性等 | Ⅰ地域への貢献等 |  | 地域への貢献が非常に優れている。 | 地域への貢献がやや優れている。 | 他の項目に該当しない場合。
河川、海岸等の環境保全を具体的に実施した。
周辺地域等の環境保全、貴重種等の動・植物への保護等に積極的に取り組んだ。
現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、積極的に周辺地域との調和を図った。
定期的に広報紙や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。
地域生活に密着したゴミ拾い、道路清掃等のボランティア活動等へ積極的に参加し、地域に貢献した。
災害時等に地域への援助・救援活動に積極的に協力した。
その他 〔理由：
※上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ｂ、ｃ評価を行う。
| ①評定 |  | 該当する項目(a～c)を直接入力
※地域への貢献等とは、工事の施工にともなって、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について、加点評価する。
○ | a
b
c

## 法令遵守等（係長）
様式第２号の２－3 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○を記入する。 |  |  |  |  | (工事担当係長)
考査項目 |  |  | 法令遵守等の該当項目一覧表
７.法令遵守等
|  |  | 措 置 内 容 | 点 数
|  |  | 1.指名停止３ヶ月以上 | －２０点
|  |  | 2.指名停止２ヶ月以上３ヶ月未満 | －１５点
|  |  | 3.指名停止１ヶ月以上２ヶ月未満 | －１３点
|  |  | 4.指名停止２週間以上１ヶ月未満 | －１０点
|  |  | 5.文書注意 | － ８点
|  |  | 6.口頭注意 | － ５点
|  |  | 7.工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ等軽微なため、口頭注意以上の | － ３点
処分がなかった場合（不問で処分した案件。もらい事故や交通事故は含まない。）
|  |  | 8.項目該当なし | 0点
| 点数 | 0 | 点
① 本評価項目（8.法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適用する。
② 「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。
③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、 その履行をするために従事する者に限定する。
【上記で評価する場合の適応事例】
入札前に提出した調査資料等が虚為であった事実が判明した。
承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。
宿舎環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等された。
産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。
当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された。
建設業法に違反する事実が判明した EX）一括下請け、技術者の専任違反等
入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。
使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。
監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。
下請代金遅延防止法第４条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。
過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。
受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。
下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第９条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。
安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。
施工体制台帳、施工体系図が不備で、監督職員から文書等による改善指示を行ったが、これに従わなかった。
その他
〔理由：
○

## 施工状況（検査員）
様式第２号の３－1 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [8 empty] | ( 検 査 員 )
考査項目 | 細 別 | 評価 | a | ｂ | ｃ | ｄ |  | 評価 | ｅ
2.施工状況 | Ⅰ.施工管理 |  | 施工管理が優れている。 | 施工管理がやや優れている。 | 他の事項に該当しない場合。 | 施工管理がやや不備である。 |  |  | 施工管理が不備である。
「評価対象項目」
| 必須 |  | 施工計画書と現場施工方法が一致している。 | [5 empty] | 監督員が文書で改善指示を行った。
| 必須 |  | 契約約款18条第１項第１号から５号に基づく設計図書の照査を行い施工がなされている。
| 必須 |  | 工事材料の資料の整理及び確認がなされ、管理されている。 | [5 empty] | 設計図書と適合しない箇所があり、文書により修補指示を行った。
品質確保のための対策など、施工に関する工夫がみられる。
| 必須 |  | 見本または工事記録写真等の整理に工夫がみられる。 | [5 empty] | 契約図書に基づく施工上の義務について、検査員から文書により指示を行った。
| 必須 |  | 工事記録の整備が適時、的確になされている。
段階確認が適時的確になされている。
建設副産物の処理及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
|  |  | 建退共の証紙が適切に配布され管理されている。 |  |  |  | 評価数 |  | 上記１項目該当あれば・・・ｄ
| 下請ある場合 必須 |  | 作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。 | [5 empty] | 上記２項目以上該当あれば・・・ｅ
計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出している。
| 下請ある場合 必須 |  | 施工体制台帳、施工体系図が整備されている。
| 必須 |  | 施工計画書と現場の施工体制が一致している。
品質管理体制が確立され、有効に機能している。
| 必須 |  | 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。
| 必須 |  | 工事の関係書類及び資料整理がよい。
| 必須 |  | 管理基準等が作成され適切に管理している。
| 必須 |  | 社内検査が的確に行われていることが書面で確認できる。
その他〔理由：
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上・・・・・・・・・ａ
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度・・・・・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度・・・・・・・・ｃ
該当項目が60％程度以下・・・・・・・・・ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
○ | ○
×

## 出来形（検査員）
様式第２号の３－2 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [8 empty] | ( 検 査 員 )
考査項目 | 細 別 | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評定 | ｄ | 評定 | ｅ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅰ.出来形 |  | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね５０％程度以内で、下記の「評定対象項目」の５項目以上が該当する。 | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね８０％程度以内で、下記の「評定対象項目」の３項目以上が該当する。 | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ａ及びｂに該当しない。 | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、規格値を超えるものがあり、ばらつきが大きい。
| 土木工事 |  | ［評価対象項目］
| 必須 |  | 出来形管理図及び出来形管理表が適切にまとめられており、確認できる。 |  |  |  | 監督職員が文書で改善指示を行った。 |  | 出来形に関して重大な修補指示を行った。
出来形測定において不可視部分の出来形が写真で的確に判断出来る。
| 必須 |  | 管理基準を設定して、適切に管理している。 | [5 empty] | 契約書第１７条２項に基づき破壊検査を行った。
| 必須 |  | 写真管理基準の管理項目を満足している。 |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
| 必須 |  | 写真で設計基準値と実測値が確認出来る。
|  |  | その他〔理由： | [5 empty] | 上記１項目でも該当あれば
・・・・ｅ
評価数
| ばらつき |  | ａ： 規格値の50％以内
|  |  | ｂ： 規格値の80％以内 | ① 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。
ｃ： 規格値の80％以上
|  |  | ｄ： 規格値を超えるものがある | ② 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。
評定
| Ⅰ.出来形 | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評定 | ｄ | 評定 | ｅ
|  |  | 出来形管理が適切である | 出来形管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない |  | 出来形管理がやや不備である |  | 出来形管理が不備である
［評価対象項目］
| 必須 |  | 出来形管理図または出来形管理表が適切にまとめられており、確認できる |  |  |  | 監督職員が文書で改善指示を行った。 |  | 出来形に関して重大な修補指示を行った。
出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に判断できる
| 必須 |  | 管理基準を設定して、適切に管理している | [5 empty] | 契約書第１７条２項に基づき破壊検査を行った。
| 必須 |  | 写真管理基準の管理項目を満足している |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
| 必須 |  | 製品の形状、寸法の設計値に対する実測値が、許容範囲内であり、満足している
| 必須 |  | 製品の性能、機能において、実測値が設計値以上となっており、満足している | [5 empty] | 上記１項目でも該当あれば
|  |  | その他〔理由： | [5 empty] | ・・・・ｅ
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上・・・・・・・・・ａ
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度・・・・・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度・・・・・・・・ｃ
該当項目が60％程度以下・・・・・・・・・ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
様式第２号の３－3 | 評定 a: 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | 評定 ｅ: （検 査 員）
考査項目 | 細 別 | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評定 | ｄ | 評定 | ｅ
3.出来形及び出来栄え | Ⅰ.出来形 |  | 出来形管理が適切である | 出来形管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない |  | 出来形管理がやや不備である |  | 出来形管理が不備である
［評価対象項目］
| 必須 |  | 出来形管理図または出来形管理表が適切にまとめられており、確認できる |  |  |  | 監督職員が文書で改善指示を行った。 |  | 出来形に関して重大な修補指示を行った。
出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に判断できる
| 必須 |  | 管理基準を設定して、適切に管理している | [5 empty] | 契約書第17条2項に基づき破壊検査を行った。
| 必須 |  | 写真管理において、創意工夫を持って適切に管理している |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
| 必須 |  | 出来形の形状、寸法が設計値（設計図書）を満足し、バラツキが少ない
| 必須 |  | 出来形の性能、機能が設計値（設計図書）を満足し、バラツキが少ない | [5 empty] | 上記１項目でも該当あれば
|  |  | その他〔理由： | [5 empty] | ・・・・ｅ
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上・・・・・・・・・ａ
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度・・・・・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度・・・・・・・・ｃ
該当項目が60％程度以下・・・・・・・・・ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
○ | ○ | a
× |  | b
c
d
機械設備 ・ 電気設備
建築工事

## 品質（検査員）
様式第２号の３－4 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [8 empty] | ( 検 査 員 )
考査項目 | 細別 | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評価 | d | 評価 | ｅ
3.出来形及び 出来ばえ | Ⅱ.品 質 |  | 品質管理項目に不足がなく規格値、試験基準値及び試験頻度を満足している。 |  |  | 品質が試験項目、試験基準及び規格値を外れるものがある
土木工事
| 品質管理項目 |  | 品質管理項目に不足がなく規格値、試験基準値及び試験頻度を満足している。
「評価対象項目」
| 必須 |  | 使用材料の品質が適切であることが書類で確認でき、必要な材料については監督職員の確認を受けて使用していることが確認できる。(主要な材料について確認できない場合はｄ） |  |  |  | 監督職員が文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条2項に基づき
破壊検査を行った。
|  |  | 必要な配合試験や試験施工等を適切な時期に実施していることが確認できる。 |  |  |  | 規格値を外れるものがあるが、
| 必須 |  | 品質確保に必要な施工上の措置が適切に取られていることが確認できる。 |  |  |  | "e"には該当しない |  | 品質に関して重大な修補指示を行った。
| 必須 |  | 品質を損なうクラック等が確認されない、若しくは軽微であり適切な補修がされている。
|  |  | 上記によらず評定→ 〔理由： |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 上記によらず評定した場合の評定（a～e) |  | （a～e)を直接入力 |  |  |  | 上記該当あれば・・・e
| ○：該当する |  | 品質管理項目が“○”で非該当項目が無・・・・・ａ
| ×：該当しない |  | 品質管理項目が“○”で非該当項目が１項目・・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 品質管理項目が“○”で非該当項目が２項目・・・・・ｃ
品質管理項目が“○”で非該当項目が３項目以上・・・ｄ
①評定
|  | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評価 | d | 評価 | e
| Ⅱ.品 質 |  | 品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
| 建築工事 |  | 「評価対象項目」
|  |  | 材料の品質及び形状が設計図書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。 |  |  |  | 監督職員が文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条2項に基づき
|  |  | 部品の品質及び形状が設計図書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。 | [5 empty] | 破壊検査を行った。
機器等（設備等）の機能が設計図書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。
|  |  | 塵芥処理等が適切に行われ、納まりの事前検討も十分実施され、良質な施工が伺える。 |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 品質に関して重大な修補指示を行った。
各工種の工法が施工計画書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。
設計図書等に基づき適切に試験成績書等が整備されている
|  |  | 使用材料の品質が適切であることが書類で確認でき、必要な材料については監督職員の確認を受けて使用していることが確認できる。（主要な材料について確認できない場合はｄ） | [5 empty] | 上記該当あれば・・・e
上記によらず評定→ 〔理由：
|  |  | 上記によらず評定した場合の評定（a～e) |  | （a～e)を直接入力
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上 ・・・・・・ａ
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度 ・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度 ・・・・ｃ
該当項目が60％程度以下 ・・・・・・ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
様式第２号の３－5 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [8 empty] | ( 検 査 員 )
考査項目 | 細別 | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評価 | ｄ | 評価 | ｅ
3.出来形及び 出来ばえ |  |  | 品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
| Ⅱ.品 質 |  | 「評価対象項目」
|  |  | 品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できる |  |  |  | 監督職員が文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条2項に基づき
|  |  | 材料の品質照合がミルシート等（現物照合を含む）で確認でき、満足している | [5 empty] | 破壊検査を行った。
部品の品質、性能が証明書等で確認でき、満足している
| 機械設備工事 |  | 機器の品質、機能、性能が証明書等で確認でき満足している |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 品質に関して重大な修補指示を行った。
溶接管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している
塗装管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している
|  |  | 製品の機能、性能管理が設計図書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している | [5 empty] | 上記該当あれば・・・e
操作制御関係が、所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が書面で確認でき満足している
設備の総合性能が設計図書のとおり確保され、内容が確認でき、満足している
使用材料の品質が適切であることが書類で確認でき、必要な材料については監督職員の確認を受けて使用していることが確認できる．(主要な材料について確認できない場合はｄ）
完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判断できる資料が整備されている。
上記によらず評定→ 〔理由：
|  |  | 上記によらず評定した場合の評定（a～e) |  | （a～e)を直接入力
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上 ・・・・・・ａ
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度 ・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度 ・・・・ｃ
該当項目が60％程度以下 ・・・・・・ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
|  | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評価 | ｄ | 評価 | ｅ
| Ⅱ.品 質 |  | 品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
「評価対象項目」
|  |  | 品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できる |  |  |  | 監督職員が文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条2項に基づき
|  |  | 単体品（材料・部品組立後）の品質及び形状が均一で、設計図書等との適正が確認でき、証明書等が整備されている。ただし、JIS及び電気用品取締法施行例によるものは、単体品の証明書を省略できるものとする。 | [5 empty] | 破壊検査を行った。
| 電気設備工事 | [5 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 品質に関して重大な修補指示を行った。
設備の機能が設計図書等との適正が確認でき、その機能の証明書が整備されている。
設備全体としての運転性能（工場及び現場試験結果）がよく、所定の能力を満足し書面で確認できる
上記該当あれば・・・e
電気設備技術基準・消防設備技術基準等を満足している
完成図書において、設備の機能（性能）が容易に判断できる資料等が整備されている
完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判断できる資料が整備されている
操作制御関係が、所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が書面で確認でき、満足している
使用材料の品質が適切であることが書類で確認でき、必要な材料については監督職員の確認を受けて使用していることが確認できる｡(主要な材料について確認できない場合はｄ）
上記によらず評定→ 〔理由：
|  |  | 上記によらず評定した場合の評定（a～e) |  | （a～e)を直接入力
| ○：該当する |  | 該当項目が90％程度以上 ・・・・・・ａ
| ×：該当しない |  | 該当項目が80％～90％程度 ・・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  | 該当項目が60％～80％程度 ・・・・ｃ
該当項目が60％程度以下 ・・・・・・ｄ
| ①評価数（○） |  | １．当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
| ②対象項目（○、×） |  | ２．削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率（％）計算の値で評定する。
| ③評価値（①/②） |  | ３．評価値（ ％）＝（ ）評価値／（ ）対象評価項目数
| ④評定 |  | ４．なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はｃ評定とする。
様式第２号の３－6 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [8 empty] | ( 検 査 員 )
考査項目 | 細別 | 評価 | a | ｂ | ｃ | 評価 | ｄ | 評価 | ｅ
|  |  | 品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
3.出来形及び 出来ばえ | Ⅱ.品質
|  |  | ※ 主な工種を３つ以内で考査し按分する。（各工種の工事費による） |  |  |  | 監督職員が文書で改善指示を行った |  | 契約書第17条2項に基づき
| 合併工事として評定 | [7 empty] | 破壊検査を行った。
| 合併工事 |  |  | 按分率 |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 品質に関して重大な修補指示を行った。
建築工事
上記該当あれば・・・e
機械設備工事
電気設備工事
上記によらず評定→ 〔理由：
|  |  | 上記によらず評定した場合の評定（a～e) |  | （a～e)を直接入力
該当項目が90％程度以上 ・・・・・・ａ
該当項目が80％～90％程度 ・・・・ｂ
該当項目が60％～80％程度 ・・・・ｃ
| ①評価値 |  | 該当項目が60％程度以下 ・・・・・・ｄ
②評定
○ | ○ | a
× |  | b | 0
|  | c | 0
|  | d | 0
|  | e | 0

## 出来栄え（検査員）
様式第２号の３－7 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目に○、該当しない項目に×を記入する（評価対象外の項目は空白とする。） | [7 empty] | ( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| コンクリート構造物工事 |  | コンクリート構造物の肌が良い。
| 砂防構造物工事 |  | コンクリート構造物の通りが良い。
| トンネル工事 |  | 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。
クラックがない。
漏水がない。
全体的な美観が良い
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
|  | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 土 工 事 |  | 仕上げが良い。
| （盛土・築堤工事等） |  | 通りが良い。
端部処理が良い。
構造物へのすりつけ等が良い。
全体的な美観が良い。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
様式第２号の３－8 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 切土工事 |  | 規定された勾配が確保されている。
法面の浮き石除去等、表面が適切に施工されている。
法面勾配の変化部には干渉部等を設け、適切に施工されている。
施工面の木根等の除去が確実に施工されている。
施工面には滞水防止等の処理が適切に行われている。
関係構造物等との取り合いが適切に行われている。
残土等は適切に処理されている。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
|  | 評価 | a |  | b |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 護岸・根固・水制工事 |  | 通りがよい。
材料のかみ合わせがよい、またはクラックがない。
天端、端部の仕上げがよい。
既設構造物とのすりつけがよい。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
様式第２号の３－9 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 鋼橋工事 |  | 表面に補修箇所がない。
部材表面に傷、錆がない。
溶接に均一性がある。
塗装に均一性がある。
全体的な美観が良い。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
|  | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 地すべり防止工事 |  | 地山との取り合いが良い。
天端、端部の仕上げが良い。
施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
全体的な美観が良い。
検査時の清掃がいきとどいている
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
様式第２号の３－10 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | b |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 舗装工事 |  | 舗装の平坦性が良い。
構造物の通りが良い。
端部処理が良い。
構造物へのすりつけ等が良い。
雨水処理が良い。
全体的な美観が良い。
検査時の清掃がいきとどいている
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
|  | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 法面工事 |  | 通りが良い。
植生、吹付等の状態が均一である。
端部処理が良い。
はく離やｸﾗｯｸ等がない。
全体的な美観が良い。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
様式第２号の３－11 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 基礎工工事 |  | 土工関係の仕上げが良い。
| （地盤改良等を含む） |  | 通りが良い。
端部、天端仕上げが良い。
施工管理記録等から不可視部分の出来栄えの良さがうかがえる。
検査時の清掃がいきとどいている
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
|  | 評価 | a |  | b |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| コンクリート橋工事 |  | コンクリート構造物の肌が良い。
コンクリート構造物の通りが良い。
天端仕上げ、端部仕上げが等が良い。
支承部の仕上げが良い。
クラックがない。
漏水がない。
全体的な美観が良い。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
様式第２号の３－12 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 塗装工事 |  | 塗装の均一性が良い。
| （工場塗装を除く） |  | 細部まできめ細かな施工がされている。
補修箇所がない。
ケレンの施工状況が良好である。
全体的な美観が良い。
検査時の清掃がいきとどいている
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
|  | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 植栽工事 |  | 樹木の活着状況が良い。
支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。
支柱の取り付けが堅固である。
植栽帯の全体的な美観が良い。
芝工、グラウンドカバーの仕上げがよい。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
様式第２号の３－13 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | b |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 防護柵(網)工事 |  | 通りが良い。
端部処理が良い。
部材表面に傷、錆がない。
既設構造物等とのすりつけが良い。
きめ細やかな施工がなされている。
全体的な美観が良い。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
|  | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 標識工事 |  | 設置位置に配慮がある。
標識の向き、角度、支柱の通りが良い。
標識板、支柱に変色がない。
支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。
全体的な取り扱いがしやすい。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
様式第２号の３－14 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 区画線工事 |  | 塗料の塗布が均一である。
視認性が良い。
接着状態が良い。
施工前の清掃が入念に実施されている。
全体的な美観が良い。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
|  | 評価 | a |  | b |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 下水道工事 |  | 管の通り、勾配が良い。
鉄蓋と路面の取り合いが良い。
管口の仕上げが良い。
傷やクラックがない。
マンホールの仕上げが良い。
インバートの仕上げが良い
舗装の仕上げが良い
施行監理記録等から不可視部分の出来栄えの良さがうかがえる
検査時に清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
様式第２号の３－15 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 設備管工事 |  | 施工管理記録等から各種試験等がなされている
施工管理記録等から不可視部分の出来栄えの良さがうかがえる
管の通りが良い
仕上がり状態が良く、全体的な美観に優れている
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
|  | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 港湾築造工事 |  | 通りが良い。
| （浚渫、海岸築造工事 |  | 施工管理記録から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
| を含む） |  | 構造物の表面及び端部の仕上げがよい。
きめ細かな施工がなされている。
全体的な美観が良い。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
様式第２号の３－16 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | b |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 建築工事 |  | 建築物の通り、形状が良い。
仕上げの均一性、平坦性が良い。
機能面での配慮が適切である。
防水の納まりが良好である。
建具の取り付け、作動が良い。
関連工事（既存部分）との取り合いが良い。
使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である
全体的な美観が良い。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
|  | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 機械設備工事 |  | 仕上り状態が良く、全体的な美観に優れている。
主設備、関連設備、操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が優れている。
異常な振動、騒音がなく、動きもスムーズで、総合的な機能、運転性能が優れている。
公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良い。
溶接、塗装、組立等細部に渡る配慮が良い。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
様式第２号の３－17 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 電気設備工事 |  | 構造物等にきめ細やかな施工がなされている。
| 照明設備工事 |  | 公共物としての安全、環境、維持管理等への配慮が良い。
| その他類似工事 |  | 構造物とのすりつけが良い。
制作上の補修痕跡がない。
全体的な取扱いがしやすい。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
|  | 評価 | a |  | b |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 維持修繕工事 |  | 小構造物等にも最新の注意が払われている。
きめ細かな施工がなされている。
既設構造物とのすりつけが良い。
全体的な美観が良い。
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
様式第２号の３－18 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 通信設備工事 |  | 主設備、関連設備、操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性がすぐれている
| 受変電設備工事 |  | 公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良い
| その他類似工事 |  | 構造物とのすりつけが良い
製作上の補修痕跡がない
全体的な取り扱いがしやすい
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
|  | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 冷暖房衛生設備工事 |  | きめ細かな施工がなされている
関連工事との調整がなされ、全体に調和がよくとれた仕上がりである
冷暖房衛生設備として高い品質・性能が確保されている
運転及び保守点検に対する配慮が適切である
検査時の清掃がいきとどいている。
その他（ ）
| ○：該当する |  |  |  | ※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ×：該当しない |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 空白：評価対象外 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
該当項目が50％程度未満・・・ｄ
①評価数（○）
②対象項目（○、×）
③評価値（①/②）
④評定
様式第２号の３－19 |  |  | 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
( 検 査 員 )
考査項目 | 工 種 | 評価 | a |  | b |  | ｃ | ｄ
3.出来形及び出来ばえ | Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
その他工事
○：該当する
| ×：該当しない |  |  |  | ※考査事項を記入し、考査する。考査項目は4項目～5項目とする。
空白：評価対象外
※該当項目が90％程度以上・・・ａ
| ①評価数（○） |  |  |  | 該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| ②対象項目（○、×） |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
| ③評価値（①/②） |  |  |  | 該当項目が50％程度未満・・・ｄ
④評定
|  | 評価 | a |  | ｂ |  | ｃ | ｄ
| Ⅲ.出来ばえ |  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない場合。 | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
| 合併工事 |  | ※主な工種を３つ以内で考査し按分する。（各工種の工事費による）
評価値×按分率
合併工事として評定
按分率（％）
工種①
工種②
工種③
※該当項目が90％程度以上・・・ａ
該当項目が75％～90％程度・・・ｂ
| 評価値 |  |  |  | 該当項目が50％～75％程度・・・ｃ
| 評定 |  |  |  | 該当項目が50％程度未満・・・ｄ
○ | ○
×
00 評定しない
| 01 コンクリート構造物工事 砂防構造物工事 海岸工事 トンネル工事 |  |  | 0
| 02 土工事 （盛土、築堤工事等） |  |  | 0
| 03 切土工事 |  |  | 0
04護岸・根固・水制工事
05 鋼橋工事
06 地すべり防止工事
07 舗装工事
08 法面工事
09 基礎工工事 （地盤改良等を含む）
10 コンクリート橋工事
11 塗装工事 （工場塗装を除く）
12 植栽工事
13 防護柵（網）工事
14 標識工事
15 区画線工事
16 下水道工事
17 設備管工事
18 港湾築造工事（浚渫、海岸築造工事を含む）
19 建築工事
20 機械設備工事
21 電気設備工事 照明設備工事 その他類似工事
22 維持修繕工事
23 通信設備工事 受変電設備工事 その他類似工事
24 冷暖房衛生設備工事
25 その他工事
26 合併工事
22 -

## 評定通知書・工事の成工認定について
[7 empty] | 検査監 | 検査員
様式第３号
567
2010-04-01
㈱○×建設 |  | 御中
佐賀市上下水道事業管理者 金 丸 正 之
工事成績評定通知書
貴社が受注した工事について、佐賀市上下水道事業工事成績評定要領に基づき評定を行
いましたので、その結果を下記のとおり通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、この通知書を受け取った日から起算して１４日
以内（この期間には休日を含み、末日が休日に当たるときはその次の休日でない日が末日
となります。）に、書面により、佐賀市上下水道事業管理者に対して説明を求めることが
できます。疑問に対する説明は、書面により郵送します。
記
1. | 工事名 |  | 4231100567
公共下水道○○○線管渠布設工事
2. | 工期 |  | 2010-04-01 |  | から | 2011-03-16 | まで
3. | 成工検査年月日 |  | 2011-03-24
4. | 評定の結果 |  | 65 | 点（項目別評定点は別表のとおり）
5. | 合否の判定 |  | 合 格
6. | 説明を求める書 |  | 〒849-8558 佐賀市若宮三丁目6番60号
| 類の提出先及び |  | 佐賀市上下水道局 財務課
| 問い合わせ先 |  | TEL 0952-33-1331
※ | 工事完了後、瑕疵などが発生していることが判明した場合、評点の見直しが行われることがあります。
様式第３号
567
2010-04-01
㈱○×建設 |  | 御中
佐賀市上下水道事業管理者 金 丸 正 之
工事成績評定通知書
貴社が受注した工事について、佐賀市上下水道事業工事成績評定要領に基づき評定を行
いましたので、その結果を下記のとおり通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、この通知書を受け取った日から起算して１４日
以内（この期間には休日を含み、末日が休日に当たるときはその次の休日でない日が末日
となります。）に、書面により、佐賀市上下水道事業管理者に対して説明を求めることが
できます。疑問に対する説明は、書面により郵送します。
記
1. | 工事名 |  | 4231100567
公共下水道○○○線管渠布設工事
2. | 工期 |  | 2010-04-01 |  | から | 2011-03-16 | まで
3. | 成工検査年月日 |  | 2011-03-24
4. | 評定の結果 |  | 65 | 点（項目別評定点は別表のとおり）
5. | 合否の判定 |  | 合 格
6. | 説明を求める書 |  | 〒849-8558 佐賀市若宮三丁目6番60号
| 類の提出先及び |  | 佐賀市上下水道局 財務課
| 問い合わせ先 |  | TEL 0952-33-1331
※ | 工事完了後、瑕疵などが発生していることが判明した場合、評点の見直しが行われることがあります。
[7 empty] | 検査監 | 検査員
567
2010-04-01
㈱○×建設 |  | 御中
佐賀市上下水道事業管理者 金 丸 正 之
工事の成工認定について（通知）
| 2010-04-01 | 付けで請負契約を締結した下記工事については成工したことを認め
ます。
記
| 工事名 |  | 4231100567
公共下水道○○○線管渠布設工事
| 成工年月日 |  | 2011-03-24
| 引渡し日 |  | 2011-03-24
567
2010-04-01
㈱○×建設 |  | 御中
佐賀市上下水道事業管理者 金 丸 正 之
工事の成工認定について（通知）
| 2010-04-01 | 付けで請負契約を締結した下記工事については成工したことを認め
ます。
記
| 工事名 |  | 4231100567
公共下水道○○○線管渠布設工事
| 成工年月日 |  | 2011-03-24
| 引渡し日 |  | 2011-03-24

## 評定通知書・工事の成工認定について (FAXによる通知)
様式第３号
567
2010-04-01
㈱○×建設 |  | 御中
佐賀市上下水道事業管理者 金 丸 正 之
（公印省略）
工事成績評定通知書
貴社が受注した工事について、佐賀市上下水道事業工事成績評定要領に基づき評定を行
いましたので、その結果を下記のとおり通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、この通知書を受け取った日から起算して１４日
以内（この期間には休日を含み、末日が休日に当たるときはその次の休日でない日が末日
となります。）に、書面により、佐賀市上下水道事業管理者に対して説明を求めることが
できます。疑問に対する説明は、書面により郵送します。
記
1. | 工事名 |  | 4231100567
公共下水道○○○線管渠布設工事
2. | 工期 |  | 2010-04-01 |  | から | 2011-03-16 |  | まで
3. | 成工検査年月日 |  | 2011-03-24
4. | 評定の結果 |  | 65 | 点（項目別評定点は別表のとおり）
5. | 合否の判定 |  | 合 格
6. | 説明を求める書 |  | 〒849-8558 佐賀市若宮三丁目6番60号
| 類の提出先及び |  | 佐賀市上下水道局 財務課
| 問い合わせ先 |  | TEL 0952-33-1331
※ | 工事完了後、瑕疵などが発生していることが判明した場合、評点の見直しが行われることがあります。
様式第３号
567
2010-04-01
㈱○×建設 |  | 御中
佐賀市上下水道事業管理者 金 丸 正 之
（公印省略）
工事成績評定通知書
貴社が受注した工事について、佐賀市上下水道事業工事成績評定要領に基づき評定を行
いましたので、その結果を下記のとおり通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、この通知書を受け取った日から起算して１４日
以内（この期間には休日を含み、末日が休日に当たるときはその次の休日でない日が末日
となります。）に、書面により、佐賀市上下水道事業管理者に対して説明を求めることが
できます。疑問に対する説明は、書面により郵送します。
記
1. | 工事名 |  | 4231100567
公共下水道○○○線管渠布設工事
2. | 工期 |  | 2010-04-01 |  | から | 2011-03-16 |  | まで
3. | 成工検査年月日 |  | 2011-03-24
4. | 評定の結果 |  | 65 | 点（項目別評定点は別表のとおり）
5. | 合否の判定 |  | 合 格
6. | 説明を求める書 |  | 〒849-8558 佐賀市若宮三丁目6番60号
| 類の提出先及び |  | 佐賀市上下水道局 財務課
| 問い合わせ先 |  | TEL 0952-33-1331
※ | 工事完了後、瑕疵などが発生していることが判明した場合、評点の見直しが行われることがあります。
567
2010-04-01
㈱○×建設 |  | 御中
佐賀市上下水道事業管理者 金 丸 正 之
（公印省略）
工事の成工認定について（通知）
| 2010-04-01 | 付けで請負契約を締結した下記工事については成工したことを認め
ます。
記
| 工事名 |  | 4231100567
公共下水道○○○線管渠布設工事
| 成工年月日 |  | 2011-03-24
| 引渡し日 |  | 2011-03-24
567
2010-04-01
㈱○×建設 |  | 御中
佐賀市上下水道事業管理者 金 丸 正 之
（公印省略）
工事の成工認定について（通知）
| 2010-04-01 | 付けで請負契約を締結した下記工事については成工したことを認め
ます。
記
| 工事名 |  | 4231100567
公共下水道○○○線管渠布設工事
| 成工年月日 |  | 2011-03-24
| 引渡し日 |  | 2011-03-24

## 検査結果報告書
管理者 |  | 副局長 | 総務課長 |  |  |  | 財務課長 |  | 担当課長 |  | 副課長 |  | 係長 |  |  | 係 | 検査監
工 事 検 査 結 果 報 告 書
2010-04-01
佐賀市上下水道事業管理者 金 丸 正 之 様
[10 empty] | 検査員 |  | 職 |  | 副検査監
[12 empty] | 氏名 |  | 検査 四郎 |  |  |  | 印
契約書，設計書，設計図書，その他の書類に基づき検査を行った結果、これらのとおり
確認しましたので、工事検査調書のとおり報告します。
工 事 検 査 調 書
| 検査の種類 |  |  | 成工
| 工事担当課 |  |  | ○○○課
| 工事名 |  |  | 第 | 4231100567 |  |  | 号
公共下水道○○○線管渠布設工事
| 工事場所 |  |  | 佐賀市若宮三丁目 地内
| 工期 |  |  | 2010-04-01 | [5 empty] | ～ | 2011-03-16
| 請負者 |  |  | ㈱○×建設
| 請負金額 |  | 42680000 |  |  |  |  | 円 |  | 今回請求金額 | [6 empty] | 円
| 一般監督員 |  |  | 職 |  | 主任 |  |  |  | 氏名 | 監督 太郎
| 主任監督員 |  |  | 職 |  | 事業第三係長 |  |  |  | 氏名 | 佐賀 三郎
| 担当課立会人 |  |  | 職 |  | 主幹 |  |  |  | 氏名 | 立会 五郎
| 請負者立会人 |  |  | 受注次郎
| 検査日時 |  |  | 2011-03-24 | [6 empty] | 0.5625